## 分项报价表
国网无锡供电公司2025年10kV及以下站所直流屏返厂修理服务
序号 | 项目 | 分项 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注
1 | 国网无锡供电公司2025年10kV及以下站所直流屏返厂修理服务 | 修理充电模块11010-5-S | 台 | 5
2 |  | 修理充电模块110D10ZZ-220AC | 台 | 5
3 |  | 修理充电模块110V/10A | 台 | 30
4 |  | 修理充电模块110V/5A | 台 | 30
5 |  | 修理充电模块110V2A | 台 | 8
6 |  | 修理充电模块110V5A-S | 台 | 5
7 |  | 修理充电模块AD11005/S | 台 | 8
8 |  | 修理充电模块AD1105/S | 台 | 8
9 |  | 修理充电模块ATC15M10-IVA | 台 | 8
10 |  | 修理充电模块BG04805-2 | 台 | 40
11 |  | 修理充电模块BL110D05ZZ-2 | 台 | 80
12 |  | 修理充电模块BLH110D05ZZ-220AC | 台 | 8
13 |  | 修理充电模块DZ11010 | 台 | 8
14 |  | 修理充电模块DZ11010-1N-M-S | 台 | 20
15 |  | 修理充电模块HD11010-5 | 台 | 8
16 |  | 修理充电模块HG11004 | 台 | 8
17 |  | 修理充电模块HT05A48 | 台 | 8
18 |  | 修理充电模块HX4810-1 | 台 | 8
19 |  | 修理充电模块KOX110D04-2 | 台 | 160
20 |  | 修理充电模块KOX48D06 | 台 | 50
21 |  | 修理充电模块KOX48D06-2 | 台 | 200
22 |  | 修理充电模块KOX48D06-3 | 台 | 45
23 |  | 修理充电模块KS2C05L | 台 | 8
24 |  | 修理充电模块RSD1011 | 台 | 80
25 |  | 修理充电模块TD4810-1 | 台 | 8
26 |  | 修理充电模块TH110D10ZZ | 台 | 8
27 |  | 修理充电模块TT600B-2 | 台 | 8
28 |  | 修理充电模块V11005-S | 台 | 8
29 |  | 修理充电模块ZLD11010SA | 台 | 20
30 |  | 修理充电模块ZMKN-11020 | 台 | 8
31 |  | 修理充电模块ZZG21-20110 | 台 | 8
32 |  | 修理充电模块ZZG22A-10110 | 台 | 16
33 |  | 修理充电模块ZZG31-20110 | 台 | 70
34 |  | 往返运输 | 次 | 240
35 |  | 修理电源模块 | 台 | 70
36 |  | 修理逆变电源 | 台 | 30
37 |  | 修理辅助触点 | 台 | 16
38 |  | 修理降压模块 | 台 | 24
39 |  | 修理交流接触器 | 台 | 40
40 |  | 修理通讯模块110/48V | 台 | 30
41 |  | 修理通讯模块ATC48MS20-IVA | 台 | 20
42 |  | 修理通讯模块BC6810S-4820 | 台 | 20
43 |  | 修理通讯模块IPM-DD-4830D1-M/DC110V | 台 | 8
44 |  | 修理通讯模块ZBG21A-3048 | 台 | 8
45 |  | 修理通讯模块ZBG31-3048 | 台 | 30
46 |  | 修理通讯模块ZL4820DA | 台 | 8
47 |  | 修理通讯模块ZL4830SA | 台 | 40
48 |  | 修理通迅模块ZL48V30ASA | 台 | 8
49 |  | 修理蓄电池12V100Ah | 只 | 18
50 |  | 修理蓄电池12V12Ah | 只 | 600
51 |  | 修理蓄电池12V24Ah | 只 | 360
52 |  | 修理蓄电池12V40Ah | 只 | 90
53 |  | 修理蓄电池12V65Ah | 只 | 40
54 |  | 修理直流电源模块ZMK700-48V | 台 | 8
55 |  | 修理直流屏模块改造 | 套 | 4
56 |  | 修理直流屏线路修理 | 次 | 160
57 |  | 修理直流屏整机24AH | 台 | 2
58 |  | 修理主监控AWPS3 | 台 | 10
59 |  | 修理主监控DWIN | 台 | 8
60 |  | 修理主监控IPM-DM-T-02G-3S | 台 | 19
61 |  | 修理主监控MC1011 | 台 | 30
62 |  | 修理主监控PMS-IIIE | 台 | 20
63 |  | 修理主监控PMS-IIIE/110 | 台 | 30
64 |  | 修理主监控PMS-IIIE/48 | 台 | 50
65 |  | 修理主监控PMS-IIIE2D/110 | 台 | 50
66 |  | 修理主监控PSM-A3L | 台 | 10
67 |  | 修理主监控PSM-BG | 台 | 8
68 |  | 修理主监控PUM06 | 台 | 8
69 |  | 修理主监控WZCK-21 | 台 | 8
70 |  | 修理主监控WZCK-21A | 台 | 8
71 |  | 修理主监控WZCK-28 | 台 | 8
72 |  | 修理主监控ZLPM-D01 | 台 | 8
73 |  | 修理主监控ZLPM-D10 | 台 | 8
74 |  | 修理防雷装置 | 台 | 30
75 |  | 修理绝缘检测模块 | 台 | 20
76 |  | 修理电池巡检模块 | 台 | 20
77 |  | 修理电流表 | 只 | 60
78 |  | 修理电压表 | 只 | 60